泰山医学院附属医院手术室器械

采购项目公开招标文件（A包）

项目编号：TXZB-2017-015

招标人：泰山医学院附属医院

招标代理机构：泰安市同信工程招标代理有限公司

日期：二〇一七年三月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

2.1 总则	4

2.2 招标文件	7

2.3 投标报价、投标文件编制以及投标保证金	9

2.4 投标人应当提交的资格、资信证明文件	12

2.5 投标截止时间、开标时间以及地点	12

2.6 开标、评标、定标以及废标	13

第三章  评标办法（综合评分法）	19

3.1 相关要求	20

3.2评审过程	20

3.3 评分标准分项明细表	20

第四章  合同条款和格式	6

第五章  交货、提供服务时间	26

5.1 交货期	26

5.2 交货地点	26

5.3 验收	26

5.4 质量保证期	26

5.5 售后服务	26

第六章  项目技术和商务要求	27

第七章  投标文件格式	40

7.1 报价文件	41

7.2 商务部分	45

7.3 技术部分	55

# 第一章  公开招标公告

泰安市同信工程招标代理有限公司受泰山医学院附属医院的委托，对泰山医学院附属医院手术室器械采购以公开招标的方式组织招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1、项目编号：TXZB-2017-015

2、项目名称：泰山医学院附属医院手术室器械采购项目。

3、项目内容：手术室器械，具体内容详见标书第六章。

4、投标人资格要求

4.1在中华人民共和国境内注册，具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的供应商可只提供营业执照）；

4.2投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

4.3.本次招标不接受联合体投标。

5、评标办法: 综合评分法。

6、招标文件的获取

6.1时间：自2017年03月09日起至2017年03月15日，每天上午8时00分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：泰安市同信工程招标代理有限公司；

6.3地址：泰安市泰山大街326号金华大厦6楼608；

6.4方式：请携带以下证件原件及加盖公章的复印件一套到我公司现场购买：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的供应商可只提供营业执照）、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、法人证明或授权委托书。

6.5售价：每套人民币150元整，售后不退。

7、响应文件递交时间、截止时间、递交地点及地址

7.1递交时间：2017年03月09日8：30起:9：30止

7.2截止时间：2017年03月09日9：30

7.3递交地点：泰山医学院附属医院综合病房楼四楼会议室；

7.4地址：泰山医学院附属医院综合病房楼四楼会议室。

逾期递交或者未送达指定地点的响应文件不予接受。

8、联系方式

8.1 招标人：泰山医学院附属医院

地址：泰安市泰山大街706号

联系方式：0538-6236439

联系人：于老师

8.2招标代理机构：泰安市同信工程招标代理有限公司

项目经理：亓丽艳

地址：泰安市泰山大街326号金华大厦6楼

E-mail:tatxzb@163.com

电话：0538-8221207

9、公告媒体

中国采购与招标网、泰山医学院附属医院网站。

# 第二章  投标人须知

- 2.1 总则

供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.1.1 前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 泰山医学院附属医院 |
| 2 | 招标代理机构 | 泰安市同信工程招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 泰山医学院附属医院手术室器械采购 |
| 4 | 项目内容 | 手术室器械采购，具体内容详见标书。 |
| 5 | 招标报价 | 投标人只有一次报价机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。（单价报价） |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.在中华人民共和国境内注册，具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的供应商可只提供营业执照）； 2.投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》； 3.本次招标不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标人资质资格要求的证明材料和情况说明 | 开标时，供应商应提供以下资格审查资料原件并将复印件附在投标文件中。 1、营业执照（副本）； 2、组织机构代码证（副本）； 3、税务登记证（副本）； 4、保证金缴纳凭证； 5、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》 6、、参加投标的如为法定代表人，须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，须提供授权委托人身份证明及法定代表人授权委托书；（须提供原件） 备注:已办理三证合一的供应商可只提供营业执照 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 9 | 招标文件澄清、修改截止时间 | 2017年03月14日16时00分。 |
| 10 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改、补充的时间 | 自澄清、修改、补充公告发布时间起48小时内。 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 投标保证金 | 1、保证金金额：人民币壹仟元整。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以投标人名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。 4、开户行：交通银行岱北西路支行 5、账号：379006114018000105710(请仔细核对) 6、开户名称：泰安市同信工程招标代理有限公司 联系人： 联系方式：0538-8221207 7、缴款截止日期：2017年03月29日09时30分（同投标文件递交截止时间且以到账时间为准） 注：1、保证金缴纳时请投标人仔细核对收取人名称、开户银行及账号并注明“泰山医学院附属医院手术室器械采购（A包）投标保证金”及单位名称。 |
| 13 | 投标报价范围 | 为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、培训、检测、税费、验收、保修、招标代理费等一切费用（即交钥匙工程）。 |
| 14 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许。 |
| 15 | 投标文件电子 版 | 内容：投标文件全部内容； 份数：1份； 格式：PDF、DOC或XLS； 介质：U盘或光盘； 递交：电子版投标文件与资质证明材料原件放在一起，与投标文件同时递交。 |
| 16 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本一套，副本四套。 |
| 18 | 递交投标文件时间、截止时间、地点及地址 | 递交时间：2017年03月29日08时30分起至09时30分止。 截止时间：2017年03月29日09时30分。 地点：泰山医学院附属医院综合病房楼四楼会议室； 地址：泰山医学院附属医院综合病房楼四楼会议室。 |
| 19 | 投标文件是否退还 | 不退还。 |
| 20 | 开标时间、地点 | 开标时间：2017年03月29日09时30分； 开标地点：泰山医学院附属医院综合病房楼四楼会议室。 |
| 21 | 投标文件密封性检查 | 由投标人或者其推选的代表检查所有投标文件的密封情况。 |
| 22 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 中标人确定 | 推荐推荐3家入围单位，通过试用淘汰 |
| 25 | 付款方式 | 本项目无预付款，货物经验收合格并办理入库手续后第四个月付款（新开户公司及经营高值耗材公司为第七个月付款），如有特殊情况，双方协商解决。 |
| 26 | 质保期 | 手术器械质保期半年 |
| 27 | 供货期 | 供应商自行填报最短的供货期 |
| 28 | 样品 | 带样品（按照招标目录中产品名称均带样品） |

2.1.2 当事人

2.1.2.1招标人：系指泰山医学院附属医院。

2.1.2.2投标人：是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.2.3评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

2.1.2.4中标人：系指经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。

2.1.2.5招标代理机构：系指泰安市同信工程招标代理有限公司。

2.1.3 合格的投标人

2.1.3.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.3.2法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；

2.1.3.3除招标文件要求采购进口产品外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.1.3.4投标人不得直接或者间接地与为本次招标的货物进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.3.5投标人提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与投标的资格。

2.1.4 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.1.5 语言文字以及度量衡单位

2.1.5.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.5.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.5.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.6 踏勘现场

自行勘察现场

2.1.7 投标答疑

2.1.7.1投标人对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需招标人解答或者答疑时，应以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知招标代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至tatxzb@163.com。招标人将对投标人提出的所有询问或者疑问进行综合答复，解答或者答疑内容应在招标文件规定范围内，不得对招标文件实质性条款进行改动，统一发给所有招标文件收受人。

2.1.7.2投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求投标的，后果自负。

2.1.8 偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围、幅度和项数，否则其投标无效。

2.1.9采购代理费

采购代理费1000元整，由成交单位支付。

## 2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的构成

招标文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1招标公告；

2.2.1.2投标人须知；

（1）总则；

（2）招标文件；

（3）投标报价、投标文件编制以及投标保证金；

（4）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（5）投标截止时间、开标时间以及地点；

（6）评标、中标以及废标；

（7）纪律和监督；

（8）质疑与投诉；

2.2.1.3评标办法；

2.2.1.4合同条款和格式；

2.2.1.5交货、竣工和提供服务的时间；

2.2.1.6项目技术和商务要求；

2.2.1.7投标文件格式。

招标人或者招标代理机构对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，作为招标文件的组成部分。

2.2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.2.1投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得招标文件后三日内，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知招标代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至：tatxzb@163.com，否则，由此引起的损失由投标人自负。投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给招标人或招标代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

2.2.2.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，发布澄清或者修改公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.2.3 延长投标截止时间和开标时间

2.2.3.1招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间五日前，发布变更或者更正公告，并告知所有招标文件收受人，不足五日的，应当顺延投标截止时间。

## 2.3 投标报价、投标文件编制以及投标保证金

2.3.1 投标报价

2.3.1.1投标报价的范围：为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、培训、检测、税费、验收、保修、招标代理费等一切费用（即交钥匙工程）。

2.3.1.2投标人有一次报价机会，报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.3.1.3投标人不得以任何方式或者方法提供投标内容以外的任何附赠条款，否则投标无效。

2.3.1.4投标人应按照招标文件中报价文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则投标无效。

2.3.1.5投标人须按照附件格式表格要求填写，否则其投标无效。

2.3.1.6唱标时，招标代理机构对投标人的投标报价进行唱标，若有多个报价或附有条件的投标无效。

2.3.1.7投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标无效。

2.3.2 投标文件的签署要求

2.3.2. 投标文件用不褪色的材料书写或者打印。招标文件要求投标人法定代表人或其授权代表签字处，均须本人用黑色中性签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签，否则其投标无效。

授权代表签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书，否则其投标无效。

2.3.2. 2“投标函”、“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人签署，否则其投标无效。

2.3.3 投标文件的盖章要求

投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则其投标无效。

2.3.4 投标文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自投标截止之日起90日历天，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在招标文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或者招标代理机构可在投标有效期内要求投标人延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

2.3.4.3投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，招标人或者招标代理机构不承担任何费用。

2.3.5 投标文件格式以及编制要求

投标文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。投标文件封面包括：项目名称、项目编号、投标人全称和日期。

2.3.5.2投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求以及格式编写投标文件，投标文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认，否则其投标无效。

2.3.5.3投标文件装订。纸质投标文件正本一份，副本四份，包含报价文件、技术文件和商务文件三部分。每册投标文件以A4纸张制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码；投标人同时对多个标段投标的，投标标文件应按所投标段分别编制；否则，招标代理机构不予受理。

2.3.5.4投标文件密封。投标文件按标段分别密封。

2.3.5.5投标人编制投标文件时，若有偏离之处，请如实在商务或者技术偏离表中注明。

2.3.5.6投标文件数量以及要求。包括一套电子版投标文件和五套纸质投标文件。纸质投标文件包括正本一套和副本四套，每套纸质投标文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。正本和副本按要求装订。

2.3.6 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件并实质性响应，保证其所提交全部资料真实、准确以及完整，否则投标无效。

2.3.6.1投标文件的组成

投标文件由报价文件、商务文件、技术文件三部分组成：

2.3.6.2报价文件

（1）报价一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需说明的其他文件。

2.3.6.3商务文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书；

（3）项目主要实施人员技术资格一览表；

（4）投标人同类项目实施情况一览表；

（5）资信以及商务响应表；

（6）投标人基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证；

商务文件要求的其他资料。

2.3.6.4技术文件

投标人必须对所提供的服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

2.3.7 投标保证金缴纳以及退还

详见前附表

2.3.7.2投标保证金的退还

（1）投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前书面要求撤回投标文件的，招标人或者招标代理机构自收到投标人书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金。

（2）招标代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金；

2.3.7.3投标保证金的没收

发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）开标后投标人撤回全部或者部分投标文件的；

（3）损害招标人或者招标代理机构合法权益的；

（4）投标人向招标代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的;

（6）评标结束前擅自将样品撤离展示区的；

（7）中标人未按照招标文件规定签订合同的；

（8）法律、行政法规以及有关规定的其他情形。

2.3.7.4招标代理机构应在没收投标保证金后十个工作日内上缴同级国库。

2.3.7.5在招投标过程中，由于投标人的原因给招标代理机构造成损失的，招标代理机构有索赔的权利；给招标人造成损失的，应予以赔偿。

## 2.4 投标人应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1 投标人在投标截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料：

2.4.1.1要求提供的证明材料为复印件的，须加盖投标人公章，否则其投标无效。

2.4.2 相关规定

2.4.2.1投标人的资格证明材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则其投标无效。

2.4.2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件及证明材料清单，必须在递交投标文件截止时间前，按照证明材料清单所列顺序一并装袋递交，与投标文件同时递交，逾期无效。

2.4.2.3相关证件原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件，否则其投标无效。

## 2.5 投标截止时间、开标时间以及地点

2.5.1 投标文件递交及截止时间

2.5.1.1投标人应当在招标文件要求递交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达指定地点（含证明材料等）。在招标文件要求递交投标文件的截止时间后送达的投标文件、证明材料等，招标人或者招标代理机构不予受理。

2.5.1.2投标文件的递交截止时间：详见前附表。

2.5.2 投标文件的密封和标记

2.5.2.1投标人递交的投标文件分为报价、技术、商务和样品四部分。

封套上标明招标项目编号、项目名称以及标段、投标人名称等，在封签处标注“请勿在2017年03月29日09时30分之前启封”字样，并加盖投标人公章，未密封或无公章的，招标人或者招标代理机构不予受理。

2.5.2.2证明材料原件部分（包括电子版投标文件）单独递交，与投标文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，招标人或者招标代理机构不予接受。

2.5.3 投标文件的修改与撤回

2.5.3.1投标人在招标文件要求递交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的投标文件，并书面形式通知招标人或者招标代理机构。投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2.5.3.2在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人要求补充、修改、替代投标文件的，招标人或者招标代理机构不予受理；投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

2.5.4 开标时间

详见前附表

2.5.5 开标地点

详见前附表。

## 2.6 开标、评标、定标以及废标

2.6.1 开标程序

开标会由招标人或招标代理机构主持。

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）投标人或投标人代表检查所有投标文件密封情况，并签字确认；

（5）按照投标人递交投标文件的逆顺序，宣布投标文件开启顺序；

（6）按照顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的缴纳情况、投标报价等内容，并记录在案；

（7）投标人法定代表人或其授权代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

2.6.2 开标

2.6.2.1开标在招标文件确定的递交投标文件截止时间的同一时间公开进行；招标代理机构按照本招标文件规定的时间和地点组织召开开标会议。届时邀请投标人法定代表人或其授权代表参加，参加开标会的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

投标人少于三家的，招标人或者招标代理机构应退回投标人递交的投标文件，招标人或者招标代理机构应重新组织招标，且不承担任何费用和责任。

2.6.2.2检查投标文件密封情况，由投标人或者其推选的代表检查所有投标人投标文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

投标人法定代表人或其授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，由招标人及招标代理机构根据招标文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方投标人法定代表人或其授权代表签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封，开启各投标人的投标文件；按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，招标人或者招标代理机构不予受理。2.6.2.3由招标代理机构工作人员唱标。

（1）唱标顺序：按照投标人递交投标文件的逆顺序进行。

（2）唱标内容：唱标人当众宣读投标人名称、投标标段、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。投标人若有报价内容未被唱出的，应在开标时及时声明或者提出，否则招标代理机构对此不承担任何责任。

2.6.2.4投标文件有下列情况之一，招标人或者招标代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封、标记的；

（3）违反招标、投标纪律的；

（4）开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的。

2.6.2.5开标和唱标：由招标代理机构指定专人负责唱标和记录，开标记录由投标人法定代表人或其授权代表、招标人代表、记录人等有关人员签字确认，招标代理机构负责存档备查。

2.6.2.6投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人或者招标代理机构应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或其授权代表、招标人代表、招标代理机构相关人员签字确认。

2.6.3 评标委员会

2.6.3.1评标委员会的组成

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.6.3.2评审专家的抽取

（1）采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

（2）参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

2.6.3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

2.6.3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

2.6.3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

2.6.3.6评标委员会的职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）推荐中标候选人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（4）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.6.3.7评标委员会的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）提出真实、可靠的评审意见；

（3）严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

（4）发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向政府采购监督管理部门报告并加以制止；

（5）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

（6）编写并审定评标报告；

（7）配合招标人或者招标代理机构答复投标人提出的质疑；

（8）对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

（9）配合政府采购监督管理部门处理投诉。

2.6.3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；

（5）与投标人有其他利害关系。

2.6.4 评标程序

（1）宣布评标纪律以及回避提示；

（2）推荐评标委员会组长；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）技术评审与商务评审；

（6）澄清有关问题；

（7）比较与评价；

（8）确定中标人或者推荐中标候选人名单；

（9）编写评标报告。

2.6.5 评标

2.6.5.1综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。投标报价得分情况由招标代理机构汇总计算，在商务、技术打分结束后提交评标委员会审核。

2.6.5.2采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.6.5.3评审完成后，评标委员会向招标人提出评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字确认。

2.6.6 澄清

评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

2.6.7 定标

2.6.7.1评标委员会推荐中标候选人名单。

2.6.8 中标公告以及中标通知书

2.6.8.1确定中标人后，招标人或招标代理机构应当在两个工作日内发布中标公告，公告期为三个工作日。公告期满且无异议，招标人向中标人签发中标通知书。

招标人、招标代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.6.8.2中标通知书对招标人和中标人都具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当承担相应法律责任。

2.6.9 投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）投标文件未按招标文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（3）拒绝报价、报价不确定、等于或高于招标控制价、有多个投标报价；

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加开标会议或参加开标会议未提供有效证明；

（5）未按规定缴纳投标保证金；

（6）相关资格资质证明文件原件、复印件未按招标文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（7）不符合招标文件中规定资格条件；

（8）超出经营范围投标；

（9）投标文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（10）投标有效期不满足招标文件要求；

（11）无投标人法定代表人或其授权代表签字；

（12）投标联合体未提交联合体协议书；

（13）投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款或指标，或超过招标文件规定的允许出现负偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（14）应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品；

（15）应提供而未提供、提供不全带“※”标注样品或者提供样品不合格；

（16）未按照招标文件要求而提供进口产品；

（17）对招标文件要求的技术参数整体复制粘贴经评标委员会认定与所报产品不符；

（18）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（19）评标委员会认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求；

（20）评审期间，没有按评标委员会要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件实质性内容；

（21）投标人存在弄虚作假的行为；

（22）属于招标人与投标人、投标人与投标人相互串通投标情形；

（23）对招标人、招标代理机构、评标委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（24）招标文件规定的其他投标无效情形；

（25）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体作出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会作出的决定。

2.6.10 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为；

（3）投标人的报价均超过了招标控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

废标必须经评标委员会集体作出决定，经评标委员会全体成员签字确认后生效。废标后，招标人或者招标代理机构应当将废标理由告知所有投标人。

# 第三章  评标办法（综合评分法）

## 3.1 相关要求

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交投标文件的供应商。

## 3.2评审过程

（一）资格性审查

评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对所有投标人的商务文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，并确定投标人是否具备投标资格，填写资格审查表并签字确认。

（二）符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标人的投标文件的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会作出的不合格或无效投标裁定。

（三）技术和商务评审

按照招标文件要求，审查投标人相关服务，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术文件评审。

按照招标文件要求，审查投标人报价、业绩等，记录相关事项，进行商务文件评审。

（四）综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，具体评分标准如下：

- 3.3 评分标准分项明细表

| 评分因素 |  | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 70分 | 产品质量 20分 | 1.根据所投产品质量性能与招标文件要求的产品质量相符性进行打分，优：14-20分，良：8-13分，一般：7-1分。 |
|  | 产品性能 15分 | 根据所投产品体现的安全性、稳定性进行打分，优：11-15分，良：10-6分，一般：1-5分。 |
|  | 技术规格 15分 | 投标产品对技术部分规格标准等要求的整体响应性情况进行打分，优：11-15分，良：10-6分，一般：1-5分。 |
|  | 响应情况（10分） | 投标文件制作是否规范、内容是否完整、是否响应招标文件要求，由评委酌情在0-10分之间打分。 |
|  | 样品（10分） | 根据所提交样品外观、质量、品质等进行综合评价。由评委在0-10分之间打分。 |
| 商务 部分 30分 | 报价打分 | 根据投标人所提报单价进行综合评价。由评委在0-10分之间打分。 |
|  | 供货情况、售后服务及质保期承诺10分 | 由评委根据各投标人对所投产品的分批供货响应时间、售后服务及质保期承诺的优劣情况进行打分，优：8-10分，良：4-7分，一般：3-1分。 |
|  | 业绩10分 | 投标人2014年1月1日以来有同类项目的业绩，每份合同得2分，本项最高得10分。（须提供合同原件并把复印件制作在投标文件中，否则不得分）。 |

注：投标人所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

# 第四章  合同条款和格式

甲方（采购人）：泰山医学院附属医院

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就泰山医学院附属医院手术室器械采购项目（采购编号：TXZB-2017-015），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）成交通知书

（三）成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）成交供应商响应文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方响应文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款途径

甲方支付

- 付款方式

- 本项目无预付款，货物经验收合格并办理入库手续后第四个月付款（新开户公司及经营高值耗材公司为第七个月付款），如有特殊情况，双方协商解决。

七、交货时间

1、交货时间：合同签订并接到采购人供货通知后  日内供货完毕。

2、交货地点甲方指定地点。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：乙方自行选择 。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件做出的书面说明及承诺，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、响应文件及乙方做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为        （自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                              。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额3‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日1‰支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后7日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 5日内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列第2种式解决：

1、提交泰安市 仲裁委员会仲裁；

2、向泰安市人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

十八、合同保存

本合同一式柒份，甲方叁 份，乙方叁 份，采购代理机构一 份。

十九、其他需要补充的内容：            /           。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：        法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

# 第五章  交货、提供服务时间

## 5.1 交货期

## 供应商自行填报最短的供货期

## 5.2 交货地点

地点：甲方指定地点 。

## 5.3 验收

5.3.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物、规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

5.3.2 货物由成交供应商进行供货后，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

## 5.4 质量保证期

5.4.1 自验收合格之日起不低于半年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

5.4.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

## 5.5 售后服务

5.5.1 成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每1月至少一次上门回访、检修。

5.5.2 成交供应商在接采购人通知1小时作出响应，2小时内到达现场，4小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

# 项目技术和商务要求

| 手术器械目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 脾蒂钳 | 220×5, 头圆弯R15×25，弯柄 | 把 |  |
| 2 | 脾蒂钳 | 220×5,头圆弯R15×25 弯柄，凹凸齿 | 把 |  |
| 3 | 脾蒂钳 | 240×5,头圆弯R25×28 弯柄，凹凸齿 | 把 |  |
| 4 | 脾蒂钳 | 260×5,头圆弯 R35×34,弯柄 | 把 |  |
| 5 | 脾蒂钳 | 260×5,头圆弯 R35×34, 弯柄，凹凸齿 | 把 |  |
| 6 | 板型骨锯 | 320 | 把 |  |
| 7 | 半月板刀 | 170×6，左弯 | 把 |  |
| 8 | 半月板刀 | 170×6，右弯 | 把 |  |
| 9 | 半月板刀 | 170×6，直型 | 把 |  |
| 10 | 半月板钩 | 180×40×12 | 把 |  |
| 11 | 鼻窥镜（鼻镜） | 155×50 | 把 |  |
| 12 | 鼻中隔咬骨钳 | 180×3对切口 | 把 |  |
| 13 | 鼻中隔咬骨钳 | 180×3对咬口 | 把 |  |
| 14 | 薄型骨刀 | 180×2(手指用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 15 | 薄型骨刀 | 180×3(手指用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 16 | 薄型骨刀 | 180×4(手指用)，直，双斜刃. | 把 |  |
| 17 | 薄型骨刀 | 180×5(手指用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 18 | 薄型骨刀 | 180×6(手指用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 19 | 薄型骨刀 | 200×3(颈椎用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 20 | 薄型骨刀 | 200×4(颈椎用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 21 | 薄型骨刀 | 200×5(颈椎用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 22 | 薄型骨刀 | 200×6(颈椎用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 23 | 薄型骨刀 | 200×8(颈椎用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 24 | 薄型骨刀 | 200×10(颈椎用)，直，双斜刃 | 把 |  |
| 25 | 拆线剪 | 140mm直 | 把 |  |
| 26 | 肠钳 | 250,弯 | 把 |  |
| 27 | 肠钳 | 250,直 | 把 |  |
| 28 | 持针钳 | 160mm | 把 |  |
| 29 | 持针钳 | 125，精细 | 把 |  |
| 30 | 持针钳 | 120，无锁止牙，精细 | 把 |  |
| 31 | 持针钳 | 180，粗针 | 把 |  |
| 32 | 持针钳 | 250，粗针 | 把 |  |
| 33 | 持针钳 | 180，细针 | 把 |  |
| 34 | 持针钳 | 250，细针 | 把 |  |
| 35 | 持针钳 | 125，小血管 | 把 |  |
| 36 | 创口钩 | 220，两爪，锐，扁柄 | 把 |  |
| 37 | 创口钩 | 220，两爪，钝，扁柄 | 把 |  |
| 38 | 创口钩 | 220，三爪，钝，扁柄 | 把 |  |
| 39 | 创口钩 | 220，四爪，钝，扁柄 | 把 |  |
| 40 | 创口钩（肌肉拉钩） | 210×45，扁柄，三爪，钝 | 把 |  |
| 41 | 创口钩（肌肉拉钩） | 210×45，扁柄，四爪，钝 | 把 |  |
| 42 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×2/15×90，普通型 | 把 |  |
| 43 | 大开口椎板咬骨钳 | 230×2/15×90，普通型 | 把 |  |
| 44 | 大开口椎板咬骨钳 | 260×2/15×90，普通型 | 把 |  |
| 45 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×3/15×90，普通型 | 把 |  |
| 46 | 大开口椎板咬骨钳 | 230×3/15×90，普通型 | 把 |  |
| 47 | 大开口椎板咬骨钳 | 260×3/15×90，普通型 | 把 |  |
| 48 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×5/15×90，普通型 | 把 |  |
| 49 | 大开口椎板咬骨钳 | 230×5/15×90，普通型 | 把 |  |
| 50 | 大开口椎板咬骨钳 | 260×5/15×90，普通型 | 把 |  |
| 51 | 大开口椎板咬骨钳 | 180×2/15×130, 普通型 | 把 |  |
| 52 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×2/15×130，普通型 | 把 |  |
| 53 | 大开口椎板咬骨钳 | 230×2/15×130，普通型 | 把 |  |
| 54 | 大开口椎板咬骨钳 | 180×3/15×130，普通型 | 把 |  |
| 55 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×3/15×130，普通型 | 把 |  |
| 56 | 大开口椎板咬骨钳 | 230×3/15×130，普通型 | 把 |  |
| 57 | 大开口椎板咬骨钳 | 180×4/15×130，普通型 | 把 |  |
| 58 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×4/15×130，普通型 | 把 |  |
| 59 | 大开口椎板咬骨钳 | 180×5/15×130, 普通型 | 把 |  |
| 60 | 大开口椎板咬骨钳 | 200×5/15×130，普通型 | 把 |  |
| 61 | 大开口椎板咬骨钳 | 230×5/15×130，普通型 | 把 |  |
| 62 | 大开口椎板咬骨钳 | 260×5/15×130，普通型 | 把 |  |
| 63 | 带尖复位钳 | 210mm | 把 |  |
| 64 | 单头骨锉 | 220,3# | 把 |  |
| 65 | 胆道探条 | 300×2，双头 | 把 |  |
| 66 | 胆道探条 | 300×3，双头 | 把 |  |
| 67 | 胆道探条 | 300×4，双头 | 把 |  |
| 68 | 胆道探条 | 300×5，双头 | 把 |  |
| 69 | 胆道探条 | 300×6，双头 | 把 |  |
| 70 | 胆道探条 | 300×7，双头 | 把 |  |
| 71 | 胆道探条 | 300×8，双头 | 把 |  |
| 72 | 胆道探条 | 300×9，双头 | 把 |  |
| 73 | 胆道探条 | 300×10，双头 | 把 |  |
| 74 | 胆石匙 | 240×4×4，双头 | 把 |  |
| 75 | 胆石匙 | 240×6×6，双头 | 把 |  |
| 76 | 胆石匙 | 240×7×7，双头 | 把 |  |
| 77 | 胆石匙 | 240×8×8，双头 | 把 |  |
| 78 | 弹簧头皮拉钩 | 200，钝钩 | 把 |  |
| 79 | 刀柄 | 4#上手 | 把 |  |
| 80 | 刀柄 | 7#上手 | 把 |  |
| 81 | 肺叶钳 | 160×13.5，三角头 | 把 |  |
| 82 | 分离结扎钳 | 260×50×14 弯 | 把 |  |
| 83 | 分离结扎钳 | 260×50×14 弯，半齿 | 把 |  |
| 84 | 分离结扎钳 | 240×17×100°角弯 | 把 |  |
| 85 | 分离结扎钳 | 220×12×90°角弯，半齿 | 把 |  |
| 86 | 敷料镊子 | 12.5cm | 把 |  |
| 87 | 妇科组织钳 | 200×5 | 把 |  |
| 88 | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80 实心柄，双头 | 把 |  |
| 89 | 腹壁牵开器 | 最大开口210，钳式，三翼，固定 | 把 |  |
| 90 | 腹壁牵开器 | 双圆梗，242×215，双翼，固定 | 把 |  |
| 91 | 腹腔镜斜疝穿刺针 | 小儿 | 把 |  |
| 92 | 腹腔吸引管 | 200×Φ10，直有孔 | 把 |  |
| 93 | 钢丝剪 | 215×Φ2.5，双关节 | 把 |  |
| 94 | 钢丝结扎钳 | 180 | 把 |  |
| 95 | 钢针剪 | 200×Φ1.2 | 把 |  |
| 96 | 宫颈活检钳 | 各规格 | 把 |  |
| 97 | 宫颈扩张棒 | 各规格 | 把 |  |
| 98 | 宫颈钳 | 250mm，弯、直（2*3） | 把 |  |
| 99 | 宫颈探针 | 280mm，直 | 把 |  |
| 100 | 沟状探针 | 150 | 把 |  |
| 101 | 骨锤 | 200/75克 | 把 |  |
| 102 | 骨锤 | 220/450g | 把 |  |
| 103 | 骨锉 | 250 | 把 |  |
| 104 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×2×10° | 把 |  |
| 105 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×3×10° | 把 |  |
| 106 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×4×10° | 把 |  |
| 107 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×2×15° | 把 |  |
| 108 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×3×15° | 把 |  |
| 109 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×4×15° | 把 |  |
| 110 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×2×20° | 把 |  |
| 111 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×3×20° | 把 |  |
| 112 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×4×20° | 把 |  |
| 113 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×2×25° | 把 |  |
| 114 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×3×25° | 把 |  |
| 115 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×4×25° | 把 |  |
| 116 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×2×30° | 把 |  |
| 117 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×3×30° | 把 |  |
| 118 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 230×4×30° | 把 |  |
| 119 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×4×10° | 把 |  |
| 120 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×5×10° | 把 |  |
| 121 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×6×10° | 把 |  |
| 122 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×4×15° | 把 |  |
| 123 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×5×15° | 把 |  |
| 124 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×6×15° | 把 |  |
| 125 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×4×20° | 把 |  |
| 126 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×5×20° | 把 |  |
| 127 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×6×20° | 把 |  |
| 128 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×4×25° | 把 |  |
| 129 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×5×25° | 把 |  |
| 130 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×6×25° | 把 |  |
| 131 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×4×30° | 把 |  |
| 132 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×5×30° | 把 |  |
| 133 | 骨刮匙(带刻度.六方柄) | 250×6×30° | 把 |  |
| 134 | 骨刮匙（六方柄） | 200×5 | 把 |  |
| 135 | 骨刮匙（六方柄） | 200×8 | 把 |  |
| 136 | 骨刮匙（六方柄） | 220×3 | 把 |  |
| 137 | 骨刮匙（六方柄） | 220×4 | 把 |  |
| 138 | 骨膜剥离器 | 190×4.5×4.5 深弯，滚花柄 双头 | 把 |  |
| 139 | 骨膜剥离器 | 200×5×5 方柄，双头 | 把 |  |
| 140 | 骨膜剥离器 | 180×4×5，双头 | 把 |  |
| 141 | 骨膜剥离器 | 220×6，平刃 | 把 |  |
| 142 | 骨膜剥离器 | 220×10,平刃 | 把 |  |
| 143 | 骨膜剥离器 | 220×15,平刃 | 把 |  |
| 144 | 骨膜剥离器 | 220×20,平刃 | 把 |  |
| 145 | 骨膜剥离器 | 220×25,平刃 | 把 |  |
| 146 | 骨凿（扁柄） | 140×2，直，双斜刃 | 把 |  |
| 147 | 骨凿（扁柄） | 140×4，直，双斜刃 | 把 |  |
| 148 | 骨凿（扁柄） | 140×6，直，双斜刃 | 把 |  |
| 149 | 骨凿（扁柄） | 140×8，直，双斜刃 | 把 |  |
| 150 | 骨凿（扁柄） | 140×10,直，双斜刃 | 把 |  |
| 151 | 骨凿（方柄） | 140×2，直，双斜刃 | 把 |  |
| 152 | 骨凿（方柄） | 140×4，直，双斜刃 | 把 |  |
| 153 | 骨凿（方柄） | 140×6，直，双斜刃 | 把 |  |
| 154 | 骨凿（方柄） | 140×8，直，双斜刃 | 把 |  |
| 155 | 骨凿（方柄） | 140×10,直，双斜刃 | 把 |  |
| 156 | 骨凿（方柄） | 140×2，直，单斜刃 | 把 |  |
| 157 | 骨凿（方柄） | 140×4，直，单斜刃 | 把 |  |
| 158 | 骨凿（方柄） | 140×6，直，单斜刃 | 把 |  |
| 159 | 骨凿（方柄） | 140×8，直，单斜刃 | 把 |  |
| 160 | 骨凿（方柄） | 140×10，直，单斜刃 | 把 |  |
| 161 | 骨凿（方柄） | 170×4，直，双斜刃 | 把 |  |
| 162 | 骨凿（方柄） | 170×6，直，双斜刃 | 把 |  |
| 163 | 骨凿（方柄） | 170×8，直，双斜刃 | 把 |  |
| 164 | 骨凿（方柄） | 170×10,直，双斜刃 | 把 |  |
| 165 | 骨凿（方柄） | 170×12,直，双斜刃 | 把 |  |
| 166 | 骨凿（方柄） | 170×14，直，双斜刃 | 把 |  |
| 167 | 骨凿（方柄） | 170×4，直，单斜刃 | 把 |  |
| 168 | 骨凿（方柄） | 170×6，直，单斜刃 | 把 |  |
| 169 | 骨凿（方柄） | 170×8，直，单斜刃 | 把 |  |
| 170 | 骨凿（方柄） | 170×10，直，单斜刃 | 把 |  |
| 171 | 骨凿（方柄） | 170×12，直，单斜刃 | 把 |  |
| 172 | 骨凿（方柄） | 170×14，直，单斜刃 | 把 |  |
| 173 | 骨凿（滚花柄） | 230×4，直，双斜刃 | 把 |  |
| 174 | 骨凿（滚花柄） | 230×6，直，双斜刃 | 把 |  |
| 175 | 骨凿（滚花柄） | 230×8，直，双斜刃 | 把 |  |
| 176 | 骨凿（滚花柄） | 230×10，直，双斜刃 | 把 |  |
| 177 | 骨凿（滚花柄） | 230×12，直，双斜刃 | 把 |  |
| 178 | 刮匙 | 240×￠5 枪形上弯、双刃 | 把 |  |
| 179 | 刮匙 | 240×￠5 枪形下弯、双刃 | 把 |  |
| 180 | 刮匙 | 240×￠5 枪形左弯、双刃 | 把 |  |
| 181 | 刮匙 | 240×￠5 枪形右弯、双刃 | 把 |  |
| 182 | 刮匙 | 240×￠5枪形上弯环状、双刃 | 把 |  |
| 183 | 刮匙 | 240×￠5枪形上弯环状、双刃 | 把 |  |
| 184 | 刮匙 | 240×￠5枪形下弯环状、双刃 | 把 |  |
| 185 | 刮匙 | 240×￠5枪形左弯环状、双刃 | 把 |  |
| 186 | 刮匙 | 240×￠5枪形右弯环状、双刃 | 把 |  |
| 187 | 管道钳(皮管钳) | 200×45 | 把 |  |
| 188 | 海绵钳 | 250*12，弯有齿8mm*25cm | 把 |  |
| 189 | 荷包成型器 | 35，6齿 | 把 |  |
| 190 | 荷包成型器 | 42，7齿 | 把 |  |
| 191 | 荷包成型器 | 55，9齿 | 把 |  |
| 192 | 后颅凹牵开器 | 280×60，活动式5×6钩 （活节带齿） | 把 |  |
| 193 | 后颅凹牵开器 | 290×23，活动式4×4钝钩，直型 | 把 |  |
| 194 | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式4×4钝钩，直型 | 把 |  |
| 195 | 后颅凹牵开器 | 280×20，活动式3×3钝钩，直型 | 把 |  |
| 196 | 后颅凹咬骨钳 | 205×5.5 | 把 |  |
| 197 | 会阴剪 | 18cm，右角圆头 | 把 |  |
| 198 | 棘突打孔器 | 大号 | 把 |  |
| 199 | 甲状腺拉钩 | 160，15×38/15×47 | 把 |  |
| 200 | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 把 |  |
| 201 | 角形神经拉钩 | 120×120×90°×10 | 把 |  |
| 202 | 节育环取出钩 | 28cm | 把 |  |
| 203 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 3㎝直×2 | 把 |  |
| 204 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 5.7㎝直 | 把 |  |
| 205 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 3㎝弯×2 | 把 |  |
| 206 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 4.5㎝弯 | 把 |  |
| 207 | 结合式阻血夹（显微止血夹） | 6㎝弯 | 把 |  |
| 208 | 精细剪 | 220 弯 宽头3 | 把 |  |
| 209 | 精细剪 | 220 弯 宽头3 | 把 |  |
| 210 | 精细剪 | 250 弯头3 | 把 |  |
| 211 | 精细取瘤钳 | 160×3×120°,上弯长圆头 | 把 |  |
| 212 | 精细手术剪（小血管剪） |  | 把 |  |
| 213 | 精细无齿镊 | 200，直型 大柄花 | 把 |  |
| 214 | 颈椎骨刀（滚花柄） | 220×6，直，双斜刃 | 把 |  |
| 215 | 颈椎骨刀（滚花柄） | 220×9，直，双斜刃 | 把 |  |
| 216 | 颈椎骨刀（滚花柄） | ZQ438R 220×12，直，双斜刃 | 把 |  |
| 217 | 开口器 | 丁字式 | 把 |  |
| 218 | 可控吸引器管 | 260×￠1.5 | 把 |  |
| 219 | 可控吸引器管 | 270×￠1.5、缩口 | 把 |  |
| 220 | 克式钳 | 200×Φ2，尖头 | 把 |  |
| 221 | 克式钳 | 200×Φ2，虎头 | 把 |  |
| 222 | 口腔开口器 | 钳形，小 | 把 |  |
| 223 | 口腔开口器（钳形小型） | 钳形小型 | 把 |  |
| 224 | 窥器 | 95*34 | 把 |  |
| 225 | 拉钩 | 200×13，静脉 | 把 |  |
| 226 | 拉钩 | 200×16，静脉 | 把 |  |
| 227 | 拉钩 | 200×20，静脉 | 把 |  |
| 228 | 拉钩 | 静脉 200×16 | 把 |  |
| 229 | 拉钩(气管拉钩) | 170 | 把 |  |
| 230 | 阑尾肠钳 | 160×9，三角头 | 把 |  |
| 231 | 阑尾拉钩 | 204，钩17×22/17×38 | 把 |  |
| 232 | 阑尾拉钩 | 260mm 29×48 20×41 | 把 |  |
| 233 | 阑尾拉钩 | 260，29×48，20×41 | 把 |  |
| 234 | 阑尾拉钩 | 210 mm钩17×31/17×43 | 把 |  |
| 235 | 肋骨剪 | 340 | 把 |  |
| 236 | 肋骨合拢器 | 170 | 把 |  |
| 237 | 肋骨牵开器 | 60×52/240×170 mm | 把 |  |
| 238 | 肋骨牵开器 | 40×34，200×140，小号 | 把 |  |
| 239 | 肋骨牵开器 | 60×52，240×170，中号 | 把 |  |
| 240 | 肋骨牵开器 | 75×65，300×210，大号 | 把 |  |
| 241 | 肋骨牵开器 | 60×50，240×170，中号，左式 | 把 |  |
| 242 | 卵圆钳 | 250mm，各规格 | 把 |  |
| 243 | 脑部枪形解剖镊 | 200 | 把 |  |
| 244 | 脑刮匙 | 210×3 | 把 |  |
| 245 | 脑刮匙 | 210×4 | 把 |  |
| 246 | 脑刮匙 | 210×7 | 把 |  |
| 247 | 脑刮匙 | 250×3 | 把 |  |
| 248 | 脑刮匙 | 250×4 | 把 |  |
| 249 | 脑刮匙 | 250×5 | 把 |  |
| 250 | 脑刮匙 | 250×6 | 把 |  |
| 251 | 脑刮匙 | 250×7 | 把 |  |
| 252 | 脑刮匙 | 210×3 | 把 |  |
| 253 | 脑刮匙 | 210×5 | 把 |  |
| 254 | 脑膜剥离器 | 240 | 把 |  |
| 255 | 脑膜剪 | 200，弯 | 把 |  |
| 256 | 脑膜镊 | 200×1×2，大柄花 | 把 |  |
| 257 | 脑膜挑针 | 150,锐 | 把 |  |
| 258 | 脑吸引管 | 200×Φ2 弯 | 把 |  |
| 259 | 脑吸引管 | 200×Φ4，弯 | 把 |  |
| 260 | 脑吸引管 | 200×Φ5 | 把 |  |
| 261 | 脑吸引管 | 260×Φ2，弯 | 把 |  |
| 262 | 脑吸引管 | 260×Φ4，弯 | 把 |  |
| 263 | 脑吸引管 | 260×Φ5，弯 | 把 |  |
| 264 | 脑吸引管 | 200×Φ2，直 | 把 |  |
| 265 | 脑吸引管 | 200×Φ4，直 | 把 |  |
| 266 | 脑吸引管 | 200×Φ5，直 | 把 |  |
| 267 | 脑吸引管 | 200×Φ6 | 把 |  |
| 268 | 脑吸引管 | 220×Φ2，直 | 把 |  |
| 269 | 脑吸引管 | 220×Φ4，直 | 把 |  |
| 270 | 脑吸引管 | 220×Φ5，直 | 把 |  |
| 271 | 脑吸引管 | 240×Φ4，直 | 把 |  |
| 272 | 脑吸引管 | 260×Φ2，直 | 把 |  |
| 273 | 脑吸引管 | 260×Φ4，直 | 把 |  |
| 274 | 脑吸引管 | 260×Φ5，直 | 把 |  |
| 275 | 脑吸引管 | 260×Φ2 斜口，柔性 | 把 |  |
| 276 | 脑吸引管 | 260×Φ4 斜口，柔性 | 把 |  |
| 277 | 脑吸引管 | 260×Φ5 斜口，柔性 | 把 |  |
| 278 | 脑压板 | 200×5×3 | 把 |  |
| 279 | 脑压板 | 200×7×9 | 把 |  |
| 280 | 脑压板 | 200×20×22 | 把 |  |
| 281 | 脑压板 | 230×11×13 | 把 |  |
| 282 | 脑压板 | 230×7×9（平板） | 把 |  |
| 283 | 脑压板 | 200×11×13（平板） | 把 |  |
| 284 | 脑压板 | 200×15×18（平板） | 把 |  |
| 285 | 脑压板 | 230×11×13(平板) | 把 |  |
| 286 | 脑压板 | 230×15×18（平板） | 把 |  |
| 287 | 帕巾钳 | 14cm | 把 |  |
| 288 | 皮肤拉钩 | 16cm双爪 | 把 |  |
| 289 | 皮肤拉钩 | 160×6×20 | 把 |  |
| 290 | 皮肤拉钩 | 160×10×9 三钩，钝 | 把 |  |
| 291 | 皮肤拉钩 | 160，双头，钝 7×22,9×10 | 把 |  |
| 292 | 皮肤拉钩 | 160×8×9 双钩，锐 | 把 |  |
| 293 | 气切用扩张器 | 各规格 | 把 |  |
| 294 | 枪形精细组织钳 | 180×3,直头 | 把 |  |
| 295 | 枪形精细组织钳 | 200×5，直头 | 把 |  |
| 296 | 枪状镊 | 16cm | 把 |  |
| 297 | 取环钩 | 280mm | 把 |  |
| 298 | 取石钳 | 210，微弯，胆 | 把 |  |
| 299 | 取石钳 | 210，角弯，胆 | 把 |  |
| 300 | 取石钳 | 220×5，胆 | 把 |  |
| 301 | 取石钳 | 220×21×5，叠腮式，无齿，胆 | 把 |  |
| 302 | 全麻开口器 | 框式；麻醉型（左式、右式）；钳式 | 把 |  |
| 303 | 人工流产吸引管 | CR,单腔，6-7号 | 把 |  |
| 304 | 乳突骨凿 | 150×2，圆头 | 把 |  |
| 305 | 乳突骨凿 | 150×3，圆头 | 把 |  |
| 306 | 乳突骨凿 | 150×4，圆头 | 把 |  |
| 307 | 乳突牵开器 | 105×3×3 | 把 |  |
| 308 | 乳突牵开器 | 140，固定式3×4钩，钝 | 把 |  |
| 309 | 乳突牵开器 | 170×18，固定式3×4钩，直型 | 把 |  |
| 310 | 软轴牵开器 | 300，快速锁紧型，固定夹固定式 | 把 |  |
| 311 | 软轴牵开器 | 450×Φ9.5 | 把 |  |
| 312 | 软轴牵开器 | 350×Φ9 | 把 |  |
| 313 | 舌钳 | 16.5cm | 把 |  |
| 314 | 深部创口钩（肌肉拉钩） | 250×85×54，扁柄，五爪 | 把 |  |
| 315 | 深部创口钩（肌肉拉钩） | 240×85×54，圆柄，五爪 | 把 |  |
| 316 | 深部拉钩 | 200×24×84，S形 | 把 |  |
| 317 | 深部拉钩 | 300×60×160，S形 | 把 |  |
| 318 | 深部拉钩 | 300×48×120，S形 | 把 |  |
| 319 | 深部拉钩 | 300×24×120，S形 | 把 |  |
| 320 | 深部拉钩 | 300×48×150，S形 | 把 |  |
| 321 | 神经根拉钩 | 150×95×6×90° | 把 |  |
| 322 | 神经根拉钩（胶木柄） | 140×138×5×90,直角钩，胶木柄 | 把 |  |
| 323 | 神经根拉钩（胶木柄） | 230×5×135，直角钩，胶木柄 | 把 |  |
| 324 | 肾蒂钳 | 260×5，头圆弯R35×34，带竖槽柄弯 | 把 |  |
| 325 | 肾蒂钳 | 25㎝ 圆弯 R45×22 无损伤1×2齿 | 把 |  |
| 326 | 肾石钳 | 220×21，小弯，肾，叠腮式 | 把 |  |
| 327 | 肾石钳 | 185×52，中弯，叠腮式 | 把 |  |
| 328 | 肾石钳 | 175×52，大弯，肾，叠腮式 | 把 |  |
| 329 | 肾石钳 | 220，小弯 | 把 |  |
| 330 | 手术刀柄 | 4#(长度140mm) | 把 |  |
| 331 | 手术刀柄 | 7#(长度160mm) | 把 |  |
| 332 | 手术剪 | 14cm直尖 | 把 |  |
| 333 | 手术剪 | 220mm 弯圆 | 把 |  |
| 334 | 手术剪 | 220mm 弯、窄头 | 把 |  |
| 335 | 双关节棘突咬骨钳 | 240×16，直 | 把 |  |
| 336 | 双关节棘突咬骨钳 | 260×16 | 把 |  |
| 337 | 双关节棘突咬骨钳 | 右侧角40°双关节咬骨钳 ZK544R 240×2，右上弯30° | 把 |  |
| 338 | 双关节棘突咬骨钳 | 240×3，右上弯30° | 把 |  |
| 339 | 双关节棘突咬骨钳 | 240×4 ,右上弯30° | 把 |  |
| 340 | 双关节肋骨咬骨钳 | 300×22，直 | 把 |  |
| 341 | 双关节咬骨剪 | 170，直 | 把 |  |
| 342 | 双关节咬骨剪 | 170，弯 | 把 |  |
| 343 | 双关节咬骨剪 | 220，直 | 把 |  |
| 344 | 双关节咬骨剪 | 240，直 | 把 |  |
| 345 | 双关节咬骨剪 | 240，弯 | 把 |  |
| 346 | 双关节咬骨钳 | 230×3×20°,弯头 | 把 |  |
| 347 | 双头剥离器 | 280 | 把 |  |
| 348 | 双头骨膜剥离器 | 250，头宽圆12/方12 | 把 |  |
| 349 | 双头骨膜剥离器 | 200，1#，滚花柄，弯/弯 | 把 |  |
| 350 | 双头骨膜剥离器 | 270×12×15 | 把 |  |
| 351 | 双翼阴道扩张器 | 手术95*34 | 把 |  |
| 352 | 髓核钳（指圈式） | 220×3×10×150 | 把 |  |
| 353 | 髓核钳（指圈式） | 220×4×10×150 | 把 |  |
| 354 | 髓核钳（指圈式） | 220×5×10×150 | 把 |  |
| 355 | 髓核钳（指圈式） | 220×3×10，有齿 | 把 |  |
| 356 | 髓核钳（指圈式） | 220×4×10，有齿 | 把 |  |
| 357 | 髓核钳（指圈式） | 220×4×10×150，有齿 | 把 |  |
| 358 | 特快型手术剪 | 160mm | 把 |  |
| 359 | 特快型手术剪 | 125，直尖 | 把 |  |
| 360 | 特快型手术剪 | 125，直圆 | 把 |  |
| 361 | 特快型手术剪 | 125 直尖圆 | 把 |  |
| 362 | 特快型手术剪 | 125，弯尖 | 把 |  |
| 363 | 特快型手术剪 | 180，弯圆 | 把 |  |
| 364 | 特快型组织剪 | 250，弯 | 把 |  |
| 365 | 头皮夹钳 | 160mm | 把 |  |
| 366 | 头皮拉钩 | 43×13.5，钝 | 把 |  |
| 367 | 弯头颅骨骨膜剥离器 | 160×11（铝柄） | 把 |  |
| 368 | 弯头颅骨骨膜剥离器 | 160×8（铝柄） | 把 |  |
| 369 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 | 220×10（铝柄） | 把 |  |
| 370 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 | 220×15（铝柄） | 把 |  |
| 371 | 吸引管 | 190×Φ3 | 把 |  |
| 372 | 吸引管 | 190×Φ4 | 把 |  |
| 373 | 吸引管 | 190×Φ5 | 把 |  |
| 374 | 吸引针 | 123×3.6 | 把 |  |
| 375 | 膝状镊 | 11cm | 把 |  |
| 376 | 显微持针钳 | 140×0.4，直型 | 把 |  |
| 377 | 显微持针钳 | 140×0.4，弯型 | 把 |  |
| 378 | 显微持针钳 | 160×0.8，弯型 | 把 |  |
| 379 | 显微持针钳 | 230×1，直型 | 把 |  |
| 380 | 显微持针钳 | 230×1，弯型 | 把 |  |
| 381 | 显微持针钳 | 160×0.8，自锁，直型 | 把 |  |
| 382 | 显微持针钳 | 160×0.8，自锁，弯型 | 把 |  |
| 383 | 显微持针钳 | 140×0.4，直型 | 把 |  |
| 384 | 显微持针钳 | 160×0.8，直型 | 把 |  |
| 385 | 显微持针钳 | 140×0.4，弯型 | 把 |  |
| 386 | 显微持针钳 | 160×0.8 弯型 | 把 |  |
| 387 | 显微剪 | 240、枪状、尖直 | 把 |  |
| 388 | 显微镊 | 180×1.2，直型，1×2凹凸齿 | 把 |  |
| 389 | 显微镊 | 180×1.2，弯型，1×2凹凸齿 | 把 |  |
| 390 | 显微镊 | 180×0.4，直型，有钩 | 把 |  |
| 391 | 显微镊 | 180×0.4，弯型，有钩 | 把 |  |
| 392 | 显微镊 | 125×0.1，直型 | 把 |  |
| 393 | 显微镊 | 160×0.4，直型 | 把 |  |
| 394 | 显微镊 | 140×0.4，直平台，精细型 | 把 |  |
| 395 | 显微镊 | 140×0.3，弯平台，精细型 | 把 |  |
| 396 | 显微止血夹 | 3cm直 | 把 |  |
| 397 | 显微止血夹 | 3cm弯 | 把 |  |
| 398 | 线锯 | 500 | 把 |  |
| 399 | 线锯手把 |  | 把 |  |
| 400 | 镶片持针钳 | 180，直，粗针0.5 | 把 |  |
| 401 | 镶片持针钳 | 250，直，粗针0.5 | 把 |  |
| 402 | 胸腔静脉钳 | 260×3.2,头角弯32，弯柄，网纹齿 | 把 |  |
| 403 | 胸腔静脉钳 | 260×3.8，头角弯40，弯柄，网纹齿 | 把 |  |
| 404 | 旋转式咬骨钳 | 200×4×120° | 把 |  |
| 405 | 压肠板 | 350×35×45 | 把 |  |
| 406 | 牙骨锤 | 180 | 把 |  |
| 407 | 牙科镊 | 12.5cm | 把 |  |
| 408 | 眼科手术剪 | 直、弯 | 把 |  |
| 409 | 眼科手术镊 | 平镊、牙镊 | 把 |  |
| 410 | 医用镊 | 125mm 6把 | 把 |  |
| 411 | 医用镊 | 140mm | 把 |  |
| 412 | 医用镊 | 250mm | 把 |  |
| 413 | 阴道拉钩 | 180×32×100 平头 | 把 |  |
| 414 | 阴道拉钩 | 220×18×110 凹 板式 | 把 |  |
| 415 | 阴道拉钩 | 220×30×110 凹 板式 | 把 |  |
| 416 | 圆骨凿 | 170×4，直，单斜刃 | 把 |  |
| 417 | 圆骨凿 | 170×6，直，单斜刃 | 把 |  |
| 418 | 圆骨凿 | 170×8，直，单斜刃 | 把 |  |
| 419 | 圆骨凿 | 170×10，直，单斜刃 | 把 |  |
| 420 | 圆骨凿 | 170×12，直，单斜刃 | 把 |  |
| 421 | 圆骨凿 | 170×14，直，单斜刃 | 把 |  |
| 422 | 圆弯头脑膜剪 | 180 | 把 |  |
| 423 | 整形镊 | 125×0.6，直有钩 | 把 |  |
| 424 | 整形镊 | 140×0.8,直有齿 | 把 |  |
| 425 | 直角拉钩 | 双头 | 把 |  |
| 426 | 直角气管钳 | 200×4×45 | 把 |  |
| 427 | 直角钳 | 200×16 | 把 |  |
| 428 | 直角钳 | 240×45×90°×3 | 把 |  |
| 429 | 直脑吸引管 | 200×Φ2 | 把 |  |
| 430 | 直脑吸引管 | 200×Φ4 | 把 |  |
| 431 | 直脑吸引管 | 200×Φ5 | 把 |  |
| 432 | 直头颅骨骨膜剥离器 | 200×8（铝柄） | 把 |  |
| 433 | 植皮刀刀片 | 160mm*10 | 盒 |  |
| 434 | 止血钳 | 125mm,弯全齿 | 把 |  |
| 435 | 止血钳 | 180mm,弯全齿 | 把 |  |
| 436 | 止血钳 | 200mm,弯有钩 | 把 |  |
| 437 | 止血钳 | 220mm弯有勾 | 把 |  |
| 438 | 止血钳 | 125mm 弯蚊 | 把 |  |
| 439 | 止血钳 | 125mm，弯蚊 | 把 |  |
| 440 | 止血钳 | 180mm,弯半齿 | 把 |  |
| 441 | 止血钳 | 200mm，直有钩 | 把 |  |
| 442 | 中心化持骨钳 | 270 | 把 |  |
| 443 | 椎板牵开器 | 180×40×Φ3，单钩 | 把 |  |
| 444 | 椎板牵开器 | 180×50×Φ3，单钩 | 把 |  |
| 445 | 椎板牵开器 | 180×60×Φ3，单钩 | 把 |  |
| 446 | 椎板牵开器 | 180×70×Φ3，单钩 | 把 |  |
| 447 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 448 | 椎板咬骨钳 | 260×2/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 449 | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 450 | 椎板咬骨钳 | 260×3/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 451 | 椎板咬骨钳 | 230×4/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 452 | 椎板咬骨钳 | 260×4/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 453 | 椎板咬骨钳 | 200×2/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 454 | 椎板咬骨钳 | 260×2/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 455 | 椎板咬骨钳 | 200×3/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 456 | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 457 | 椎板咬骨钳 | 260×3/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 458 | 椎板咬骨钳 | 260×4/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 459 | 椎板咬骨钳 | 200×5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 460 | 椎板咬骨钳 | 200×2/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 461 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 462 | 椎板咬骨钳 | 260×2/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 463 | 椎板咬骨钳 | 200×4/10×90°，超薄型 | 把 |  |
| 464 | 椎板咬骨钳 | 230×4/10×90°，超薄型 | 把 |  |
| 465 | 椎板咬骨钳 | 260×4/10×90°，超薄型 | 把 |  |
| 466 | 椎板咬骨钳 | 260×2/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 467 | 椎板咬骨钳 | 260×3/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 468 | 椎板咬骨钳 | 260×4/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 469 | 椎板咬骨钳 | 260×5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 470 | 椎板咬骨钳 | 260×1/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 471 | 椎板咬骨钳 | 260×1/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 472 | 椎板咬骨钳 | 260×1/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 473 | 椎板咬骨钳 | 200×2.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 474 | 椎板咬骨钳 | 200×3.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 475 | 椎板咬骨钳 | 200×4.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 476 | 椎板咬骨钳 | 260×1.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 477 | 椎板咬骨钳 | 260×1.5/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 478 | 椎板咬骨钳 | 260×2.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 479 | 椎板咬骨钳 | 260×2.5/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 480 | 椎板咬骨钳 | 260×3.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 481 | 椎板咬骨钳 | 260×3.5/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 482 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×130°，普通型 | 把 |  |
| 483 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×90°，普通型 | 把 |  |
| 484 | 椎板咬骨钳 | 200×2.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 485 | 椎板咬骨钳 | 200×3.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 486 | 椎板咬骨钳 | 230×1.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 487 | 椎板咬骨钳 | 260×1.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 488 | 椎板咬骨钳 | 260×1.5/10×90°，超薄型 | 把 |  |
| 489 | 椎板咬骨钳 | 260×2.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 490 | 椎板咬骨钳 | 260×2.5/10×90°，超薄型 | 把 |  |
| 491 | 椎板咬骨钳 | 260×3.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 492 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×130°，超薄型 | 把 |  |
| 493 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×90°，超薄型 | 把 |  |
| 494 | 子宫刮匙 | 28cm六角柄锐口,各规格 | 把 |  |
| 495 | 子宫颈钳 | 25cm弯2*3齿 | 把 |  |
| 496 | 子宫扩张器 | 4# | 把 |  |
| 497 | 子宫探针 | 28cm直型 | 把 |  |
| 498 | 综合组织剪 | 220，弯 | 把 |  |
| 499 | 综合组织剪 | 250，弯 | 把 |  |
| 500 | 组织剪 | 160 ，弯 | 把 |  |
| 501 | 组织剪 | 250，弯 | 把 |  |
| 502 | 组织镊 | 250 | 把 |  |
| 503 | 组织镊 | 140 | 把 |  |
| 504 | 组织镊 | 170，枪状有齿 | 把 |  |
| 505 | 组织钳 | 14cm | 把 |  |
| 506 | 组织钳 | 16cm | 把 |  |
| 507 | 组织钳 | 18cm | 把 |  |
| 508 | 左侧角40°双关节咬骨钳 | 220×6,直头 | 把 |  |
| 509 | 左侧角40°双关节咬骨钳 | 220×3，直头 | 把 |  |

*带样品（按照以上招标目录中产品名称均带样品）

# 第七章  投标文件格式

【正（副）本】

项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日期：二〇一七年  月  日

注：本文件为投标文件正本一份，副本四份。

- 7.1 报价文件

报价文件目录

1、报价一览表（见附件1）；

2、投标报价明细表（见附件2）；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件（格式自拟）。

附件1：

报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供货期 | （日历日） |
| 质保期 | （月） |
| 招标文件认同程度 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：        年      月   日

附件2：

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

供应商针对报价需说明的其他文件

（格式由供应商自拟）

- 7.2 商务部分

商务部分目录

1、报价函(见附件3)

2、法定代表人资格证明及其授权委托书(见附件4)；

3、总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表（见附件5）；

4、项目主要实施人员技术资格一览表（见附件6）；

5、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

6、资信以及商务响应表(见附件8）；

7、供应商基本账户开户许可证、投标保证金缴纳凭证(见附件9)；

8、商务部分要求的其他资料

附件3：

报价函

（采购人） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（采购项目名称）（编号为      ）的采购，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照招标文件和响应文件的规定履行合同。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

5、响应文件自递交响应文件截止之日起投标有效期为    日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：         年   月   日

附件4：

法定代表人资格证明

(附法定代表人资格证明或身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、招标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：        。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自      年   月  日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名（签字）：             性 别：              年 龄：

部 门：                           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：     年   月   日

附件5：

总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表

单位：元

| 序号 | 备品件、易损件、专用工具等名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表格所列内容，不包含在总报价内。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：      年      月   日

附件6：

项目主要实施人员技术资格一览表

项目名称：

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：      年      月   日

附件7：

供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：      年      月   日

附件8：

资信以及商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附件9：

供应商基本账户开户许可证

（复印件粘贴处）

（复印件粘贴处）

投标保证金缴纳凭证

商务部分要求的其他资料

（1）提供符合要求的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件；（三证合一的只提供营业执照）

（2）提供符合要求的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件；

（3）供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（4）类似成功案例的业绩证明（提供合同复印件，并把复印件做在标书中）；

（5）供应商认为可以证明其能力或者业绩的其他材料；

（6）节能、环保等的资质证书或者文件；

（7）售后服务维修机构分布情况；

（8）售后服务的内容和措施；

（9）招标文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

注：以上格式由供应商自拟

- 7.3 技术部分

技术部分目录

1、货物清单（见附件10）；

2、技术偏离表（见附件11）；

3、技术部分要求的其他资料：

。

附件11：

货物清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、必须后附产品技术支持资料：说明书、原厂印制的产品彩页图片、检测机构出具的检测报告等（如有）；

2、产品技术性能以及加工设备、工艺的详细描述（如有）。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附件12：

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商应根据所报设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

技术部分要求的其他资料

1、招标文件要求或者投标人认为其他应介绍或者提交的资料和文件；

2、证明服务的合格性和符合招标文件规定的技术资料；

3、投标人需要补充的其他文件和说明。

注：以上文件格式由供应商自拟。

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

正本/副本 收件人： 包号：A包 项目名称： 项目编号： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： 2017年 月 日

响应文件封口格式

请勿在2017年03月29日09时30分之前启封 加盖供应商公章